四川渝建研检测设备采购项目

招标文件

招标编号：202310701

招  标  人：四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司

招标代理机构：重庆市建筑科学研究院有限公司

二〇二三年七月

四川渝建研检测设备采购项目招标公告

- 招标条件

四川渝建研检测设备采购项目（项目编号：202310701），资金来自企业自筹，招标人为四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的检测设备采购进行招标。

- 项目概况与招标范围

2.1 本招标项目名称:四川渝建研检测设备采购项目。

2.2项目规模：本项目投资约56.23万元（含税价）。

2.3安装地点：四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司指定地点。

2.4交货期：合同签订后15日内交货（含安装、调试及验收合格的时间）到达招标人指定现场。

2.5 招标范围：

| 序号 | 设备名称 | 最高限价（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川渝建研检测设备采购项目 | 562300 | 一批 |  |

备注：本项目属交钥匙工程，包含安装调试及人员培训。

3、投标人资格要求

3.1本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件和业绩要求：

3.1.1 投标人应具备合法营业执照。

3.1.2投标人如非生产厂家，则应提供产品生产厂家授权销售的授权书或委托书。

3.1.3投标人需提供合同签订时间为2020年1月1日后的1个类似检测设备销售（或安装）业绩，单个合同金额不少于30万元。

3.1.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，不得同时参加本招标项目投标。

3.1.5本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年7月19日至2023年8月8日在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）上直接下载本项目的招标文件等相关资料，不管投标人下载与否，招标人都视为投标人已收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

5、投标截止时间、开标时间和地点

5.1投标文件递交的截止时间2023年8月8日9时30分（北京时间），递交投标文件地点：重庆市渝中区长江二路221号建科大厦14楼会议室。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布媒介

6.1本次招标公告、招标结果均在重庆市建筑科学研究院有限公司官网（http://www.cqsjky.com/）上发布。

7、联系方式

招 标 人：四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司   招标代理机构：重庆市建筑科学研究院有限公司

地    址：四川省成都市武科东三路9号               地   址：重庆市渝中区长江二路221号

邮    编：      /                                  邮   编：               /

联 系 人：    刘老师                               联 系 人：   谢老师

电    话：   18011564121                           电    话：  023-63302556

投标邀请书

重庆市建筑科学研究院有限公司（以下简称：招标代理机构）受四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司（以下简称：招标人）的委托，对四川渝建研检测设备采购项目项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。请投标人详细阅读招标文件内容,严格按要求认真准备，按时递交投标文件资料。

| 项目名称 | 四川渝建研检测设备采购项目 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标（发布网站http://www.cqsjky.com/） |
| 项目编号 | 202310701 |
| 招标文件发布时间 | 2023年7月19日上午11:00（北京时间） |
| 投标文件递交截至时间 | 2023年8月8日上午9:00—9:30（北京时间） |
| 投标文件份数 | 一正，两副 |
| 投标文件递交至 | 建科大厦14楼会议室，023-63302556 |
| 评标方法 | 综合评估法 |
| 评审地点 | 建科大厦14楼会议室 |
| 评审时间 | 拟定于2023年8月8日上午9:40（北京时间） |

目  录

一、投标须知

二、设备需求一览表、主要技术参数及要求

三、评标办法（综合评估法）

四、投标资料及递交具体要求

五、相关附件

- 一、投标须知

- 1、达到本次招标要求的投标人总数不少于3家，少于3家本次招价无效。

2、投标保证金：

2.1 保证金金额：人民币11000元（大写：壹万壹仟元整）。

2.2 保证金提交形式：采用转账形式支付

2.3 保证金提交时间：投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳，由投标人从其基本账户通过银行转账直接划付至下面指定的投标保证金账户，投标保证金的到账截止时间为开标日前1日（2023年8月7日）的中午12时00分（北京时间）。

投标保证金账户及账号：

户  名：四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司

开户行：中国农业银行股份有限公司成都科技园支行

账  号：22-804801040009762

保证金递交注意事项：

①各投标人在银行转账时，须充分考虑银行转账的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账的时间要求。

②各投标人在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户，投标人从企业的其他账户划付或者未按时汇入投标保证金的将被否决其投标。

③投标人缴纳投标保证金时必须备注“        （项目名称）投标保证金”，项目名称可简写。

注：未按上述要求提交投标保证金的，其投标文件按无效投标处理。

保证金退还：中标候选人公示期满无异议，在5日内退还非中标候选人投标保证金；中标合同签订后5日内退还中标候选人的保证金。

- 3、投标文件递交注意事项：

- 在投标截止时间前,参加投标的授权代表需手持（本人身份证复印件和法定代表人授权书（附件4）））及投标文件原件在重庆市建筑科学研究院有限公司14楼会议室谢老师处递交投标资料。

- 4、本项目招标总价限价562300元，投标人报价总价不得超过限价且设备单项报价也不得超过单项限价，否则按无效标处理。本次投标的报价是包含全部费用的包干价。

5、评标完成后应在3日内在公司网站公示中标结果（公示网站http://www.cqsjky.com/），公示期限为3个工作日，公示期完成后2日内发放中标通知书；中标通知书发出后5个工作日内必须签订购货合同；中标人接到中标通知后在规定时间内借故拒签合同,招标人将取消中标人的中标资格并没收其投标保证金,改由第二中标候选人中标,以此类推。

6、交货时间及地点:合同签订后15日内交货；四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司指定地点。

7、中标人必须能够开具全额增值税普通发票。

8、设备应在交货前由中标人进行调试，调试完成后送招标人认可的第三方检测机构进行计量检定或校准，计量检定或校准合格为验收必要条件之一，计量检定或校准的所有费用，由中标人支付。设备验收合格且提供符合招标人使用的检定校准证书后支付中标金额的30%，设备使用后6个月内无问题支付中标金额的40%，设备使用2年内无问题支付中标金额的20%，余款10%在设备质保期满后付清。

9、招标文件如有歧义、不清楚或前后矛盾的地方，或招标过程中存在异议，均以招标人的解释为准。

- 10、本招标文件未尽事宜，在签订合同时可友好协商确定。

- 11、投标人一旦递交了投标文件，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

- 12、招标代理服务费

- （1）中标人在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳招标代理服务费，请投标人将招标代理服务费考虑到投标报价中，招标代理服务费的收取按照计价格[2002]1980号规定即以下标准下浮20%执行：

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算，若采购代理服务费按标准计算出不足4000元的，按4000元计取。

（2）招标代理服务费缴纳账号

户  名：重庆市建筑科学研究院有限公司

开户行：华夏银行重庆大坪支行

账  号：11251000000433569

- 二、设备需求一览表、主要技术参数及要求

（一）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 质保期 | 单台最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥抗压抗折一体机 | 台 | 1 | 3年 | 22000 |
| 2 | 钢筋弯曲机 | 台 | 1 | 3年 | 30000 |
| 3 | 无线建筑声学测量软件 | 套 | 1 | 3年 | 130000 |
| 4 | 分光光度计 | 台 | 1 | 3年 | 6500 |
| 5 | 测氡仪 | 台 | 1 | 3年 | 30000 |
| 6 | 压力试验机 | 台 | 1 | 3年 | 30000 |
| 7 | 氯离子含量测定仪 | 台 | 1 | 3年 | 12500 |
| 8 | 结构密封胶相容性试验箱 | 台 | 1 | 3年 | 14000 |
| 9 | 陶瓷砖吸水率测定仪 | 台 | 1 | 3年 | 7800 |
| 10 | 陶瓷砖断裂模数测定仪 | 台 | 1 | 3年 | 15000 |
| 11 | 导热系数测定仪 | 台 | 1 | 3年 | 45000 |
| 12 | 残余变形试验仪 | 台 | 1 | 3年 | 7000 |
| 13 | 室内环境污染物检测仪器 | 套 | 1 | 3年 | 200000 |
| 14 | 石材弯曲抗折试验机 | 台 | 1 | 3年 | 12500 |

注：各投标人每台（套）设备单价报价不能超过招标文件中规定的最高限价，否则按无效投标处理。

（二）主要技术参数及要求（每套设备包括但不限于以下配置）：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥抗压抗折一体机 | 设备应满足或优于以下基本要求： 1.最大试验力：300kN； 2.抗压速率：2400N/s±200N/s； 3.抗折速率：50N/s±10N/s 4.上下压板间距：220mm； 5.承压板直径：φ180mm； 6.活塞最大行程:90mm； 试验机示值精度（整机参数）： 1.示值相对误差（精度）:±0.5%； 2.示值重复性相对误差:1.0%； 3.回零相对误差:±0.1%； 4.试验机力值示装置的相对分辨率:0.5%； 5.零点漂移：≤±0.1%； 6.抗折为滚珠丝杆控制、抗折抗压可同时做试验。 7.需配备电脑，能满足收样软件及试验机软件使用。 | 1台 | 满足GB/T 17671-2021、JC/T 960-2022要求 |
| 2 | 钢筋弯曲机（正、反弯曲） | 设备应满足或优于以下基本要求： 1.弯曲钢筋直径范围：φ6～φ40； 2.钢筋正向弯曲角度：0o～180o内任意设定； 3.钢筋反向弯曲角度：0o～25o 内任意设定； 4.工作盘转速：≤3.7r/min； 5.辊心距离：165mm； 6.工作盘直径：φ580mm； 7.配标准弯心一套（符合GB/T1499.2-2018需另配反向弯芯一套）。 | 1台 | 满足GB/T 1499.2-2018; GB/T 28900-2022要求 |
| 3 | 无线建筑声学测量软件 | 设备应满足或优于以下基本要求： - 1.无线声级计ISV1101 - 1）符合GB/T 3785.1-2010、IEC 61672-1:2013 1级和GB/T 3241-2010、IEC 61260-1:2014 1级，具有计量器具型式批准证书； - 2）能够通过WIFI将测得的噪声数据发送到智能设备上； - 3）频率范围：10Hz～20kHz； - 4）本机电噪声：小于A计权4μV，C计权7μV，Z计权13μV； - 5）频率计权：A、C、Z计权； - 6）时间计权：F（快），S（慢），I（脉冲）； - 7）WIFI模式：AP模式、STA模式； - 2.有源十二面体声源 - 1）额定阻抗：4Ω； - 2）指向性指数：<9dB (100-630)Hz±2dB, 800Hz±5 dB, (1-10)kHz±8dB； - 3）最大声功率级：120 dB； - 4）频率范围：100 Hz~10 kHz ； - 5）总质量：小于等于7.8 kg； - 6）自带功率放大器。 - 3.AHAI2011无线标准击打器 - 1）内置WIFI模块，可以配合无线建声学软件，进行建筑声学无线测量，无需手动操作； - 2）符合国际标准ISO 140及国家标准GB/T 19889.7-2022； - 3）五个撞击锤排列在一条直线上，相邻两锤的中心距离为（100±3）mm，每个锤子质量为500g±6g； - 4）连续两次撞击时间间隔为100ms±20ms，平均撞击时间间隔为100ms±5ms； - 5）每个锤子自由下落距离为41mm-43mm，可通过调整垫脚螺丝进行微调，当撞击器底座的下表面与地面的距离为43mm时，锤头下落距离43mm，并使撞击器保持水平放置； - 6）锤子下落的方向垂直测试楼板表面，误差±0.5°范围内，可通过调整平衡器上气泡的位置来保证； - 7）锤头：锤头直径（30±0.2）mm，顶端为（500±100）mm半径的球面； - 8）使用无刷直流电机，额定转矩22kg·cm，有足够的驱动能力； - 9）使用电源为内置12V可充电锂电池，运行时间大于90min，有电量指示,运行时可显示电量，电量低于30%会报警。 - 4.声校准器 - 1）精度等级：1级； - 2）校准频率：1000Hz； - 3）校准声压级：94dB、114dB； - 5.无线建筑声学软件包 - 1）可同时进行多个测点统计分析、1/1OCT分析、1/3OCT分析等计算； - 2）建筑和建筑构件隔声测量：可以进行空气声隔声、楼板撞击声、混响时间、撞击改观量等测量，并能够自动生成模板报告； - 3）具有MLS算法测量混响时间、隔声量。 - 6.其他配件 - 1）平板电脑：测量及计算平台，系统为Android； - 2）无线路由器：2个； 3）固定支架：2个。 | 1套 | / |
| 4 | 分光光度计 | 设备应满足或优于以下基本要求： - 1.仪器采用不小于128*64位液晶显示器，显示清晰，读数准确，稳定可靠； 2.可连续测试和存储不少于200组数据，每屏可显示5组； 3.C模式（标准曲线法）下，能直接建立多点标准曲线，并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试； - 4.波长范围：至少满足320～1000nm。 | 1台 | 满足GB50325-2020要求 |
| 5 | 测氡仪 | 设备应满足或优于以下基本要求： 1.静电室：容积不小于700ml，静电场高压2500～3000V; 2.探测器：半导体平面硅探测器，有效探测器面积不小于572mm2； α粒子能量测量范围为0～10（MeV），能量分辨率37KeV(FWHM)； 3.本底计数率：≤0.01cpm ； 4.探测灵敏度：0.2cpm /pCi/L； 5.探测下限：≤3.7Bq/m3； 6.测量范围：0.1～25000pCi/L（3.7Bq/m3～925000Bq/m3）； 7.测量不确定度：≤10%（k = 2）； 测量范围： 空气氡：（3.7～10000）Bq/m³； 土壤氡：（300～300000）Bq/m³； 水中氡：（0.003～100.00）Bq/L； 氡析出率：（0.001～10.000）Bq/[m2•s] ； 8.体积活度响应年偏移量：≤±20%； 9.相对固有误差：≤±20%； 10.工作环境温度：（5～40）℃ ，湿度：≤90%RH； 11.取气方式：主动泵吸式 ，泵气速率：2L/min（无真空负载）； 12.测量时间（典型条件下）：空气氡：120min 、土壤氡：17min 、氡析出率：300min （不含集气收集时间）； 13.气候传感器： 温度：测量范围（0～50℃），精度±0.5℃； 压力：测量范围（300～1100）hPa ，精度±1.0hPa； 湿度：测量范围（0～100）%RH ，精度±3%RH。 | 1台 | 满足GB50325-2020要求 |
| 6 | 压力试验机 | 设备应满足或优于以下基本要求： 1.最大试验力：2000kN； 2.测量精度范围:4%～100%； 3.精度等级：0.5级； 4.加荷速率：2.4kN/s-31.4kN/s 5.加荷速率精度：±5%； 6.上下压板间距离：330mm； 7.承压板直径：420×260mm； 8.活塞最大行程：75mm； 9.活塞直径：ø250mm； 10.需配备电脑，能满足收样软件及试验机软件使用。 | 1台 | 满足GB/T 50081-2019要求 |
| 7 | 氯离子含量测定仪 | 设备应满足或优于以下基本要求： 1.不小于7寸彩色触摸屏显示操控； 2.试验软件中文显示（可支持英文版本）； 3.实时显示日期和时间； 4.温度精度：0.1℃； 5.自动校准出水体积； 6.测量电极电位分辨率0.01mV； 7.滴定管控制分辨率1/12288； 8.电极支架可自动升降，高度自由调节； 9.实时动态显示试验曲线，自动计算测量点及氯离子含量。 | 1台 | 满足GB/T 176-2017要求 |
| 8 | 结构密封胶相容性试验箱 | 设备应满足或优于以下基本要求： 1.紫外线功率：40W*4支； 2.温度控制精度（40～50℃）±0.5； 3.温度测量范围：0～65℃； 4.辐照时间设定值：0～9999天12小时 5.加热器功率：600w。 | 1台 | 满足GB 16776-2008要求 |
| 9 | 陶瓷砖吸水率测定仪 | 设备应满足或优于以下基本要求： 1.最大真空度（相对）：90 kpa,全自动按照设定控制； 2.真空度自动控制范围：0～0.09 Mpa； 3.真空容器：不小于Φ300×320mm； 4.系统真空度在0～10KPa范围连续可调； 5.系统达到10kPa真空度所用的抽气时间应不大于10min； 6.试验可放置试样的大尺寸数量：200x200x10(mm)15块。 | 1台 | 满足GB/T 3810.3-2016要求 |
| 10 | 陶瓷砖断裂模数测定仪 | 设备应满足或优于以下基本要求： 1.最大载荷：10000（N）； 2.试样范围：300～1000（mm）可调（配备，精细陶瓷夹具）； 3.加荷速度：5～700（N/s）可调。 |  | 满足GB/T 3810.4-2016要求 |
| 11 | 导热系数测定仪 | 设备应满足或优于以下基本要求： 1.测量范围：0.01～1.50W/(m·K)； 2.测量误差：±3； 3.测量重复性：±1； 4.温度测量 测量范围：0～90℃； 测量精度：0.05℃； 5.试件要求 标准厚度：20mm； 量程5～45mm； 标准尺寸不小于：300mm×300mm； 6.配备标准导热系数板一个。 | 1台 | 满足GB/T 10294-2008要求 |
| 12 | 残余变形试验仪 | 设备应满足或优于以下基本要求： 1.高精度引伸计标定器（量程0～25mm，分辨率0.0002mm）； 2.测量钢筋直径（mm）：φ5～φ40； 3.测量分辨值（mm）：0.001； 4.精度等级：0.5级。 | 1台 | 满足JGJ 107-2016要求 |
| 13 | 室内环境污染物检测仪器 | 设备应满足或优于以下基本要求： 一、气相色谱仪 1.气路电子流量，并可加载EPC技术进行气路控制，自动化水平和整体性能接近国际一线品牌； 2.准确度：重现性＜0.5%； 3.量程：0-500ml/min； 4.实现了气路故障自我保护、自动点火、熄火重点、自动开启气路，达到了一键启动； 5.界面显示：工业彩色液晶屏； 6.温控区域：8路； 7.温控范围：室温以上4℃～450℃； 8.增量：1℃； 9.精度：±0.01℃； 10.程序升温阶数：16-21阶； 11.程升速率：0.1～39.9℃/min 12.EPC、AFC工作模式：2种（恒流模式、恒压模式）； 13.EPC、AFC程升：4阶； 14.EPC、AFC控制量程： 压力：0～0.6MPa； 流量0～100mL/min或0～500mL/min（N2） 15.压力传感器： 准确度：满量程的<±2%； 重现性：<±0.05 KPa 温度系数：<±0.01 KPa/°C； 16.流量传感器： 准确度：满量程的<±5%； 重现性：<±0.5%(满量程) 量程：0～500mL/min； 17.检测器技术指标： 1）氢火焰离子化检测器（FID）： 检测限：Mt≤5×10-12g/s （正十六烷-异辛烷溶液）； 噪音：≤5×10-14A； 漂移：≤1×10-13A/30min 线性范围：≥106； 2）热导检测器（TCD）： 灵敏度：S≥5000mV•ml/mg(甲醇中苯)（放大 1、2、4、8倍任选）； 基线噪声：≤20μV； 基线漂移：≤30μV/30min； 线性范围： ≥104； 18.配置：含空气、氢气发生器1套； 19.配套：TVOC管、活性炭管、甲醛溶液标准物质、氨溶液标准物质、甲醇中5种苯系物混合溶液标准物质、TVOC标准物质、氮气瓶、氢气发生器等。 二、二次解析仪器（含空气发生器1台） 1.可以自动运行不小于10个样品；无需人员值守； 2.开机自检，故障报警和提示，自动定位样品盘； 3.可保存10种以上方法，随时调用； 4.具有标样加载平台，恒定载气吹扫 5.样品区温度控制范围： 室温～400℃以增量1℃任设加热功率约200W； 6.阀进样系统温度控制范围： 室温—220℃以增量1℃任设加热功率约60W； 7.样品传送管线温度控制范围： 室温～220℃以增量1℃任设加热功率约40W （为了操作安全，传送管线温度控制采用低压供电）； 8.解吸温度控制范围： 室温～400℃以增量1℃任设 （升温速率〉2400℃/min）； 9.冷阱温度控制范围： -35℃～50℃以增量1℃任设（采用先进的电子制冷装置，无需液氮制冷）； 10. 温度控制精度：< ±0.1℃ ； 11. 温度控制梯度：< ±0.1℃； 12. 样品位：10位 13. 解吸回收率：>98%（和组分有关）； 14. 反吹清洗流量：0～400ml/min （连续可调）； 三、恒流采样器 1.采用电子流量计自动精准控制流量，自动补偿因为电压波动、阻力、温度变化引起的流量变化； 2.（0.1～2.0）L/min 、0.1L/min、两路设计，采样方式灵活，可采集两种气体或者平行样，并可分别单独控制。 四、便携式电子皂膜流量计 0.2-2Lml/min 一级。 - 多功能解析处理装置 1.该装置配备了深度气体净化器，可使标样模拟采样的吹扫气干扰减至最小； 2.热解吸管尺寸：外经Ф6（或1/4英寸），长度不限； 3.样品位:10位含标液； - 数据采集器 1.TVOC版电脑返控软件操作更方便、自动套用甲苯的工作曲线计算，反控气相色谱仪参数设定。 - 毛细柱 1.专用柱：50MM 2.极性:PEG20M*,FFAP*,DEGS* 3.柱内经(mm)： 0.2~0.25 4.柱效高、负荷量低、流失小 0.3~0.35负荷量大于毛细口径柱60%。 - 空盒气压表 1.测量范围：800～1064hpa。 - 采样箱 1.21孔不锈钢制。 - 大气采样器 1.具有5mL/10mL 刻度线。 - T-C复合管 1.填料250mg 不锈钢四氟。 - 电子天平（0.0001g） 1.可读性：0.0001g； 2.最小称重：0.0004g； 3.重复性：0.0002g； 4.线性误差：0.0003g； 5.校准砝码：200g | 1台 | 满足GB 50325-2020要求 |
| 14 | 石材弯曲抗折试验机 | 设备应满足或优于以下基本要求： 1.最大负荷：10kN； 2.精度等级：不少于0.5级； 3.有效测力范围：0.4％～100％FS； 4.测力精度：示值±0.5％以内； 5.试验机分辨率：不少于0.01 6.负荷传感器：主负荷传感器一只； 7.有效试验宽度：40mm-400mm； 8.有效拉伸空间：40mm-700mm； 9.有效压缩空间：40mm-650mm； 10.试验速度范围：5～200N/s； 11.位移测量精度：示值的±0.5％以内； 12.试台安全装置：电子限位保护； 13.试台升降装置：分段调速速度自动控制、可点动； 14.悬臂返车功能：自动返车、试验结束后自动以设定速度返回试验初始位置； 15.超载保护：超过最大负荷10％，机器自动保护。 | 1台 | 满足GB/T 9966.2-2020 要求 |

# 三、评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人 排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评标办法进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术参数优劣程度排序。 |  |
| 2.1.1 | 资格评审 | 营业执照 | 投标人应具备合法营业执照 |  |
|  |  | 投标产品授权要求 | 应提供产品生产厂家授权销售的授权书或委托书 |  |
|  |  | 业绩 | 提供合同签订时间为2020年1月1日后的1个类似检测设备采购业绩，合同金额不少于30万元。提供合同复印件并加盖单位公章(原件备查）。 |  |
| 2.1.2 | 形式评审 | 投标人名称 | 与企业法人营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 1、投标函的所有内容齐全完整，内容符合招标文件规定； 2、投标文件附表齐全完整，内容齐全完整且均按规定填写； 3、按招标文件规定提供了招标文件规定的所有证书（件）的复印件，证件清晰可辩、有效； 4、投标文件装订和密封符合“四、投标文件资料及递交具体要求”。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审 | 招标范围 | 检测设备采购，包含了设备的制造、运输、安装调试、验收、使用培训等，详见设备技术参数、规格。 |  |
|  |  | 交货期 | 合同签订后15日内交货（含安装、调试及验收合格的时间）到达招标人指定现场。 |  |
|  |  | 供货及安装地点 | 四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司指定地点 |  |
|  |  | 投标报价 | 不超过招标文件规定的限价 |  |
|  |  | 投标有效期 | 30日 |  |
|  |  | 投标保证金 | 按招标文件规定的方式缴纳 |  |
|  |  | 付款方式 | 设备验收合格且提供符合招标人使用的检定校准证书后支付中标金额的30%，设备使用后6个月内无问题支付中标金额的40%，设备使用2年内无问题支付中标金额的20%，余款10%在设备质保期满后付清。 |  |
|  |  | 验收方式 | 设备在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 |  |
|  |  | 质量保证及售后服务 | 1)质保期不低于三年，终身技术支持； 2)免费安装调试免费提供现场培训,教会为止; 3)出现问题时应明确提供怎样的解决方法和响应时间； 4）其它更详细的质量保证及服务承诺均可自行说明。 |  |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分1OO分) | 1. 商务部分5分； 2. 技术部分35分； 3. 投标报价（投标总报价）60分。 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 所有通过初步评审合格的投标人的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值为投标总报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |  |
| 2.2.4（1） |  | 商务部分评分标准 （5分） | 业绩 （5分） | 在满足资格审查的基础上，2020年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），投标人有单个合同金额30万元及以上的检测设备销售（或安装）业绩的，每个业绩得1分，本项最多得5分。 提供合同复印件并加盖单位公章(原件备查）。 注：资格审查业绩不纳入商务部分业绩评审。 |
| 2.2.4（2） |  | 技术部分评分标准 （35分） | 投标技术参数的响应程度（25分） | 完全满足本项目招标文件（二、设备需求一览表及技术规格书中（二）主要技术参数及要求）所有内容无负偏离得25分，未满足要求有负偏离的每有一项扣2.5分；本项最多扣25分。 |
|  |  |  | 技术方案 （5分） | 根据投标人对本项目提供的项目实施方案中包含但不限于：（①货物配送方案；②项目专职人员配置方案；③进度保障措施；④质量保障措施；⑤安装管理制度；⑥项目实施过程中的应急预案；）方案完整、无缺失项、完全符合采购需求得5分，每有一项缺项扣1分，以上六项每有一处和本项目无关不符合要求或方案描述有缺陷扣1分，本项最多扣5分。 |
|  |  |  | 售后服务 （5分） | 根据投标供应商提供的售后服务方案中包含但不限于：（①售后响应时间；②质保措施、巡检制度；③备品备件情况；④培训方案；⑤售后保障措施；）方案完整、无缺失项、完全符合采购需求得5分，每有一项缺项扣1分，以上五项每有一处和本项目无关不符合要求或方案描述有缺陷扣1分，本项最多扣5分。 |
| 2.2.4（3） |  | 投标报价评分标准 | 60分。 |  |
| 3 |  | 评标程序 | 1. 按评标办法2.1.1 、2.1.2和2.1.3款规定进行初步评审，未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 2. 经评审合格的投标人按评标办法2.2.4（2）的规定对技术部分进行评分。 3. 经评审合格的投标人按评标办法2.2.4（1）的规定对商务部分进行评分。 4. 经评审合格的投标人按评标办法第2.2.2项计算方法计算评标基准价，并按本附表第2.2.4（3）、3.2.1（3）规定的评分方法对投标报价进行评分。 5.对技术部分、商务部分、投标报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 |  |
| 3.2.1（1） |  | 商务部分 （A） | 评标委员会按2.2.4（1）各评审因素设定的分值评分。 评标委员会成员所有评委打分的算术平均值为该投标人商务部分得分。商务部分得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.1（2） |  | 技术部分 （B） | 评标委员会按2.2.4（2）各评审因素设定的分值评分。 评标委员会成员所有评委打分的算术平均值为该投标人商务部分得分。技术部分得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.1（3） |  | 投标报价（C） | 所有通过初步评审合格的投标人，投标报价得规定分值的满分60分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣 0.5 分，扣完为止。 按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 投标总报价最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 | 投标人得分 = A+B+C |  |

# 四、投标文件资料及递交具体要求

- 报送的投标文件的格式不限,但必须包含以下资料并编制目录，逐页编码,且满足所提出的全部要求。

- 1、提供投标人合法营业执照、开户许可证等相关证明材料。

- 2、投标人如非生产厂家，则应提供产品生产厂家授权销售的授权书或委托书。

3、提供质量保证及售后服务承诺书一份（格式自拟），要求至少包括以下内容：

1)质保期不低于三年，终身技术支持；

2)免费安装调试免费提供现场培训,教会为止；

3)出现问题时应明确提供怎样的解决方法和响应时间；

4）其它更详细的质量保证及服务承诺均可自行说明。

4、投标人按（二、设备需求一览表、主要技术参数及要求中 （二）主要技术参数及要求）填写附件5《设备技术规格及要求》。

- 5、附件6《报价表》设备单价不应超过单项限价。

- 6、投标人如非生产厂家应填写（附件9 制造商出具的授权书）；投标人为生产厂家填写（附件10制造商资格声明）。

- 7、投标文件为正本一份，副本两份（评审时，正本与副本不一致时，以正本为准）,装订成册后装入密封袋内；封面上应该写明招标人名称、项目名称、项目编号和投标人全称。

- 8、递交的投标文件每页都需加盖公章；密封袋封口处、投标人和项目名称处加盖公章。

# 五、相关附件

## 附件1：投标文件封面

正本/副本

四川渝建研检测设备采购项目（项目编号：202310701）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 附件2：《报价函》

报价函

致：四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司

在充分研究 四川渝建研检测设备采购项目（项目编号：202310701）招标文件的全部内容后,我方兹以：人民币（大写）：                         元RMB￥：                                   的投标价格，严格按照本招标文件约定内容完成全部工作。

如果我方中标，我方保证在我方承诺的供货周期（或供货期）内供货及安装；并确保我方的品种规格质量和数量以及相关服务满足招标文件要求。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我方承诺投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本报价函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

我方承诺：招标范围为：检测设备采购，包含了设备的制造、运输、安装调试、验收、使用培训等，详见设备技术参数、规格。交货期：合同签订后15日内交货（含安装、调试及验收合格的时间）到达招标人指定现场。供货及安装地点为：四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司指定地点。付款方式为：设备验收合格且提供符合招标人使用的检定校准证书后支付中标金额的30%，设备使用后6个月内无问题支付中标金额的40%，设备使用2年内无问题支付中标金额的20%，余款10%在设备质保期满后付清。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件3：《法定代表人资格证明书》

法 定 代 表 人 资 格 证 明 书

（法定代表人姓名）      系（投标人全称）    的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证正反面复印件

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效投标。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 附件4：《法定代表人授权书》

法 定 代 表 人 授 权 书

四川渝建研建设工程质量检测有限责任公司 ：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名） 系  （投标人全称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加  四川渝建研检测设备采购项目（项目编号：202310701）的投标，全权处理本次投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：

传真：

投标人全称：                                   （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

（黏贴授权代表身份证正反面复印件）

## 附件5:《设备技术规格及要求》

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表按（二、设备需求一览表、主要技术参数及要求中 （二）主要技术参数及要求）填写。

投标人(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

## 附件6:《报价表》

报  价  表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 相关信息（包括产品型号、制造商等） | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计金额 |  | 大写： 小写(元): |  |  |  |  |

注：报价表的合计金额应与附件2报件函报价一致。

投标人(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

## 附件7: 营业执照、开户许可证及投标保证金回单

## 附件8: 类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需提供以上业绩证明材料。

投标人(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

## 附件9: 制造商出具的授权书（格式）

制造商出具的授权书

致：(招标人或招标机构)

我们（制造商名称) 是依法成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址) 。兹指派依法成立的，主要营业地点设在(代理公司地址) 的（代理公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方招标编号       项下由我方制造提供的货物投标有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（代理公司名称) 全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
    我方于    年   月    日签署本文件，（代理公司名称) 于   年  月    日  接受此件，以此为证。

代理公司名称:（盖章）                     制造商名称:（盖章）

签字人职务和部门:                      签字人职务和部门:

签字人姓名:                                  签字人姓名:

签字日期：                                     签字日期：

附件10：制造商资格声明（格式）

投标人（制造商）资格声明

1.制造商基本情况

- 制造商名称：

- 制造商地址：

- 成立和/或注册日期：

- 注册资金：

（5）近期资产负债表（从   年   月至    年    月  止 ）

a.固定资产：

b.流动资产：

c.资产负债率：

2.制造商生产经营情况

（1）近 3 年的年营业额：

（2）投标产品年生产能力：

(3）投标产品年销售业绩：

a.主要客户名称：

b.主要客户联系方式：

c.合同名称及合同号：

3.投标人近三年是否受到司法机关或行政机关处罚：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

企业法人签字或单位盖章：

被授权人签字：

传       真 ：

电       话：

电 子 邮 件：

签 字 日 期：

## 附件11: 技术方案

格式自拟

## 附件12: 售后服务

格式自拟

## 附件13: 投标人认为需要提供的其他文件和资料

格式自拟